光缆布放规划

| 起点机房 | 终点机房 | 规格 | 长度（米） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （根） |
| 4号楼203机房 | 4号楼204-1机房 | 144芯单模 | 300 | 2 |
| 4号楼203机房 | 4号楼301机房 | 144芯单模 | 560 | 2 |
| 4号楼301机房 | 4号楼204-1机房 | 144芯单模 | 760 | 2 |
| 2号楼102机房 | 2号楼101机房 | 48芯单模 | 300 | 2 |