光缆布放规划

| 起点 | 终点 | 规格 | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- |
| 机房 | 机房 |  |  |
| 4号楼303机房 | 4号楼302机房 | 288芯单模 | 2 |
| 4号楼202机房 | 4号楼404-2机房 | 48芯单模 | 2 |
| 4号楼204-2机房 | 3号楼4楼 | 144芯单模 | 2 |