附件2：

光缆安装（布放）规划

| 起点机房 | 终点机房 | 规格 | 长度（米） | 数量（根） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4号楼303机房 | 4号楼403机房 | 144芯单模 | 180 | 1 |
| 4号楼303机房 | 4号楼403机房 | 144芯单模 | 220 | 1 |
| 2号楼102机房 | 4号楼403机房 | 72芯单模 | 1000 | 1 |
| 2号楼102机房 | 4号楼403机房 | 72芯单模 | 1300 | 1 |
| 4号楼304机房 | 4号楼101机房 | 24芯单模 | 280 | 1 |

机房设备搬迁服务

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4#403机房设备搬运 | 将70台设备从4号楼403机房搬运至3号楼401机房（含原机柜的托盘、线缆拆除；新机柜的托盘、线缆铺设） |