智慧消防系统技术服务报价表

| 序号 | 项目名称 | 项目描述 | 单位 | 技术服务费 |  | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 含税单价（元） | 税率 |  |
| 1 | 主机数据传输 （正向DTU） | 消防主机联网系统，通过接口把原有的消防系统数据接入到平台进行统一管理和操作，实施监测销控系统总体情况。 | 套 |  |  |  |
| 2 | 主机数据传输（反向DTU） |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 主机数据传输 （控制DTU） |  | 套 |  |  |  |
| 4 | 水压监测装置 | 对泵房消火栓和喷淋系统末端安装无线压力探测器，通过主控模块串口控制移动通信模块传送信号，实时监测消火栓喷淋供水压力。 | 套 |  |  |  |
| 5 | 液位监测装置 | 在水池水箱安装液位传感装置，实时监测水位情况，确保关键时刻能过发挥蓄水池的作用。 | 套 |  |  |  |
| 6 | 电气火灾探测器 | 在建筑的配电箱内接入电气火灾探测器装置，实时监 测漏电电流、线缆温度等情况，建立智慧用电监测的消防预警及远程自动断电功能系统，接入平台统一管理。不影响原有设备的任何线路和用电问题。 | 套 |  |  |  |
| 7 | 视频联动网关 | 将既有视频监控图像接入服务平台，实现一张图监管，视频联动。 | 套 |  |  |  |
| 8 | 独立烟感 | 联网型独立式烟感采用私有协议同消防主机无线连接，无需穿墙打孔布置线路，即可实现报警设备与消防主机数据交换。 | 套 |  |  |  |
| 9 | 工业燃气报警 | 通过建立燃气主机联网，实时检测到燃气设备的主电故障、备电故障、断电故障、高浓度报警、设备异常等状况。 | 套 |  |  |  |
| 10 | 家用燃气探测报警 |  | 套 |  |  |  |
| 11 | 智能温度探测器 | 联网型智能温度探测器采用私有协议同消防主机无线连接，无需穿墙打孔布置线路，即可实现报警设备与消防主机数据交换。 | 套 |  |  |  |
| 12 | 室外消火栓探测器 | 通过建立室外消火栓监测系统，实时监测室外消火栓的水压、漏水、撞倒、定位等功能。 | 套 |  |  |  |
| 13 | 消防通道识别摄像头 | 在该单位的消防通道加装摄像头，通过AI识别对消防通道的占用进行远程实时监控。并将报警信号及异常数据进行上报。 | 套 |  |  |  |
| 14 | 视频火焰、烟雾识别摄像头 | 基于图像模式识别技术，对火光、燃烧烟雾进行图像分析报警。监测距离30米，具备CCCF认证证书 | 套 |  |  |  |
| 15 | 视频AI智能分析平台 | 利用视频AI分析技术实时预警消防车通道、疏散通道、安全出入口消控室值班岗位等部位的异常情况。发生异常及时报警，并将报警信号及异常数据进行上报。部署在消控室，8路 | 套 |  |  |  |
| 16 | 巡检标签 | 蓝牙、NFC巡检标签 | 张 |  |  |  |
| 17 | 无线手动报警器 | 联网型独立式手动报警器，采用私有协议同消防主机无线连接，无需穿墙打孔布置线路，即可实现报警设备与消防主机数据交换。 | 套 |  |  |  |
| 18 | 无线声光报警器 | 联网型独立式无线声光报警器，采用私有协议同消防主机无线连接，无需穿墙打孔布置线路，即可实现报警设备与消防主机数据交换。 | 套 |  |  |  |
| 19 | 电梯阻车系统 | 联网型独立式电梯阻车设备，采用私有协议同雅安市智慧消防平台无线或有线连接，即可实现电瓶车进入电梯报警与智慧消防系统数据交换。 | 套 |  |  |  |

注：1、上表未列出的设备服务费用由双方另行约定。

- 数量按照实际发生为准，本次报价不对数量作限定。